REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 17.12.2021. GODINE
	Lokacija / Analizirani polutanti
	CO*

(mg/m3)
	SO2*
(μg/m3)
	O3*
(μg/m3)
	NOX*
(μg/m3)
	NO*
(μg/m3)
	NO2*

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija

	Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha

(Sl. glasnik RS, br. 124/12)
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Ciljana vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Granična vrijednost

	
	24h
	8h
	24h
	8h
	24 h
	Max

1 h
	24 h
	1 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	Max

1 h
	24
	1 h

	PAPRIKOVAC
	0.64
	0.64
	5 mg/m3
	10 mg/m3
	2.93
	6.47
	125 μg/m3
	350 μg/m3
	16.23
	120 μg/m3
	33.07
	7.56
	25.51
	40.43
	85 μg/m3
	150 μg/m3

	BORIK
	0.70
	0.70
	
	
	3.27
	7.22
	
	
	13.07
	
	30.76
	9.17
	21.59
	39.72
	
	

	CENTAR
	0.74
	0.74
	
	
	3.04
	6.70
	
	
	15.46
	
	37.89
	11.00
	26.89
	42.61
	
	


Kvalitet vazduha: 

· Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 17.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti. 

REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 18.12.2021. GODINE

	Lokacija / Analizirani polutanti
	CO*

(mg/m3)
	SO2*
(μg/m3)
	O3*
(μg/m3)
	NOX*
(μg/m3)
	NO*
(μg/m3)
	NO2*

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija

	Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha

(Sl. glasnik RS, br. 124/12)
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Ciljana vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Granična vrijednost

	
	24h
	8h
	24h
	8h
	24 h
	Max

1 h
	24 h
	1 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	Max

1 h
	24
	1 h

	PAPRIKOVAC
	0.83
	0.82
	5 mg/m3
	10 mg/m3
	4.91
	8.56
	125 μg/m3
	350 μg/m3
	19.81
	120 μg/m3
	50.12
	15.15
	34.97
	55.57
	85 μg/m3
	150 μg/m3

	BORIK
	0.66
	0.65
	
	
	4.72
	9.26
	
	
	14.73
	
	42.50
	12.95
	29.55
	46.95
	
	

	CENTAR
	0.76
	0.74
	
	
	5.66
	9.87
	
	
	17.84
	
	43.61
	11.97
	31.63
	50.26
	
	


Kvalitet vazduha: 

· Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 18.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti. 

REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 19.12.2021. GODINE

	Lokacija / Analizirani polutanti
	CO*

(mg/m3)
	SO2*
(μg/m3)
	O3*
(μg/m3)
	NOX*
(μg/m3)
	NO*
(μg/m3)
	NO2*

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija

	Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha

(Sl. glasnik RS, br. 124/12)
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Ciljana vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Granična vrijednost

	
	24h
	8h
	24h
	8h
	24 h
	Max

1 h
	24 h
	1 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	Max

1 h
	24
	1 h

	PAPRIKOVAC
	0.44
	0.46
	5 mg/m3
	10 mg/m3
	3.26
	4.36
	125 μg/m3
	350 μg/m3
	32.11
	120 μg/m3
	23.65
	7.16
	16.48
	24.23
	85 μg/m3
	150 μg/m3

	BORIK
	0.47
	0.50
	
	
	2.90
	4.20
	
	
	22.68
	
	27.23
	8.58
	18.65
	27.41
	
	

	CENTAR
	0.50
	0.53
	
	
	2.78
	4.03
	
	
	27.22
	
	30.44
	11.15
	19.29
	28.35
	
	


Kvalitet vazduha: 

· Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 19.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti. 

* Norme označene sa * su iz akreditovanog područja

