REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 29.12.2021. GODINE
	Lokacija / Analizirani polutanti
	CO*

(mg/m3)
	SO2*
(μg/m3)
	O3*
(μg/m3)
	NOX*
(μg/m3)
	NO*
(μg/m3)
	NO2*

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija

	Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha

(Sl. glasnik RS, br. 124/12)
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Ciljana vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Granična vrijednost

	
	24h
	8h
	24h
	8h
	24 h
	Max

1 h
	24 h
	1 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	Max

1 h
	24
	1 h

	PAPRIKOVAC
	2.68
	2.30
	5 mg/m3
	10 mg/m3
	8.31
	17.65
	125 μg/m3
	350 μg/m3
	13.82
	120 μg/m3
	72.74
	42.81
	29.94
	55.72
	85 μg/m3
	150 μg/m3

	BORIK
	1.99
	1.71
	
	
	6.52
	13.85
	
	
	15.50
	
	81.00
	49.71
	31.29
	58.24
	
	

	CENTAR
	2.35
	2.02
	
	
	7.74
	16.43
	
	
	14.70
	
	73.24
	44.33
	28.91
	53.81
	
	


Kvalitet vazduha: 

· Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 29.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti. 

* Norme označene sa * su iz akreditovanog područja

