Tabela br. 1. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Paprikovac u novembru 2021. godine

	Analizirani polutanti
	CO

(mg/m3)
	SO2
(μg/m3)
	O3
(μg/m3)
	NO

(μg/m3)
	NO2
(μg/m3)
	NOX
(μg/m3)
	Čađ
	PM2,5

(μg/m3)
	PM10

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija
	
	
	

	Broj mjerenja
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Srednja mjesečna vrijednost
	0.91
	2.77
	10.79
	24.77
	22.04
	46.80
	33.62
	54.03
	68.00

	Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca
	0.39
	0.35
	1.21
	1.98
	11.03
	14.68
	10.93
	18.73
	22.41

	Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca
	2.01
	6.85
	23.61
	80.37
	39.76
	111.67
	65.20
	103.71
	131.70


Tabela br. 2. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Borik u novembru 2021. godine
	Analizirani polutanti
	CO

(mg/m3)
	SO2
(μg/m3)
	O3
(μg/m3)
	NO

(μg/m3)
	NO2
(μg/m3)
	NOX
(μg/m3)
	Čađ
	PM2,5

(μg/m3)
	PM10

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija
	
	
	

	Broj mjerenja
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Srednja mjesečna vrijednost
	0.94
	2.54
	10.10
	25.57
	21.20
	46.77
	35.62
	52.35
	71.67

	Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca
	0.47
	0.27
	1.09
	2.16
	10.78
	15.97
	11.99
	18.98
	23.98

	Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca
	2.19
	5.89
	21.29
	80.63
	35.68
	110.96
	62.21
	100.08
	125.67


Tabela br. 3. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Centar u novembru 2021. godine
	Analizirani polutanti
	CO

(mg/m3)
	SO2
(μg/m3)
	O3
(μg/m3)
	NO

(μg/m3)
	NO2
(μg/m3)
	NOX
(μg/m3)
	Čađ
	PM2,5

(μg/m3)
	PM10

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija
	
	
	

	Broj mjerenja
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Srednja mjesečna vrijednost
	0.99
	2.62
	10.84
	27.85
	22.14
	49.99
	37.12
	52.26
	74.24

	Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca
	0.45
	0.30
	1.31
	1.87
	10.41
	14.16
	13.27
	19.22
	26.54

	Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca
	2.47
	7.57
	25.66
	98.17
	44.69
	125.05
	71.07
	102.80
	142.13


Tabela br. 4. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Paprikovac u novembru 2021. godine
	Datum


	Brzina vjetra

(m/s)
	Smjer vjetra

(0)
	Temperatura

(0C)
	Pritisak

(mbar)

	Srednja mjesečna vrijednost
	1.44
	155
	6
	1016

	Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca
	4.67
	-
	12
	1031

	Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca
	0.93
	-
	3
	983


Tabela br. 5. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Borik u novembru 2021. godine
	Datum


	Brzina vjetra

(m/s)
	Smjer vjetra

(0)
	Temperatura

(0C)
	Pritisak

(mbar)

	Srednja mjesečna vrijednost
	1.36
	135
	6
	1007

	Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca
	4.39
	-
	11
	1031

	Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca
	0.87
	-
	3
	987


Tabela br. 6. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Centar u novembru 2021. godine
	Datum


	Brzina vjetra

(m/s)
	Smjer vjetra

(0)
	Temperatura

(0C)
	Pritisak

(mbar)

	Srednja mjesečna vrijednost
	1.29
	145
	6
	1012

	Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca
	4.12
	-
	11
	1029

	Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca
	0.82
	-
	3
	988


Kvalitet vazduha u Gradu Banja Luka, novembar 2021. godine: 

Na osnovu rezultata merenja na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u novembru 2021. godine je bio:

· Lokacija Paprikovac: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u mjescu novembru 2021. godine je bio u I kategoriji osim: 01, 03, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26. i 27.11.2021. godine kada je koncentracija lebdećih čestica prelazila graničnu vrijednost definisanu Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).
· Lokacija Borik: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u mjescu novembru 2021. godine je bio u I kategoriji osim: 01, 03, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26. i 27.11.2021. godine kada je koncentracija lebdećih čestica prelazila graničnu vrijednost definisanu Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).
· Lokacija Centar: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u mjescu novembru 2021. godine je bio u I kategoriji osim: 01, 03, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26. i 27.11.2021. godine kada je koncentracija lebdećih čestica prelazila graničnu vrijednost definisanu Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).
