REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 31.12.2021. GODINE
	Lokacija / Analizirani polutanti
	CO*

(mg/m3)
	SO2*
(μg/m3)
	O3*
(μg/m3)
	NOX*
(μg/m3)
	NO*
(μg/m3)
	NO2*

(μg/m3)

	
	BAS EN 14626:2013

nedisperzivna infracrvena spekroskopija
	BAS EN 14212:2013

ultravioletna fluorescencija
	BAS EN 14625:2013

ultravioletna fotometrija
	BAS EN 14211:2013

hemiluminiscencija

	Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha

(Sl. glasnik RS, br. 124/12)
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Granična vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Ciljana vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Izmjerena vrijednost
	Izmjerena  vrijednost
	Granična vrijednost

	
	24h
	8h
	24h
	8h
	24 h
	Max

1 h
	24 h
	1 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	Max

1 h
	24
	1 h

	PAPRIKOVAC
	2.39
	2.27
	5 mg/m3
	10 mg/m3
	5.51
	8.55
	125 μg/m3
	350 μg/m3
	18.22
	120 μg/m3
	92.98
	62.28
	30.70
	65.52
	85 μg/m3
	150 μg/m3

	BORIK
	2.08
	1.97
	
	
	6.63
	10.29
	
	
	16.82
	
	103.97
	72.71
	31.26
	66.71
	
	

	CENTAR
	2.20
	2.08
	
	
	6.16
	9.56
	
	
	19.89
	
	100.11
	66.57
	33.54
	71.57
	
	


Kvalitet vazduha: 

· Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 31.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti. 

* Norme označene sa * su iz akreditovanog područja

